1.2mW: for 12 min no peak appeared at 623, thus stopped the measurements of signal 4!

For 1.1mW of power, peak dissapeared right at start of power change and the stopwatch starts at appearing peak. Peak is mostly same height as stable 603 peak, sometimes rising above it (this all without completely dissapearing. Peak dissapeared after 2 minutes and stayed dissapeard fort he remaining 8 minutes. Thus, more unstable peak activity right after increase of laser power.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Peak stays present for 6 minutes then dissapeared quickley and reappeard quickly again. Stopwatch started on peak (the quick reappear) very soft/low peak starting at 2 minutes mark. (half height of stable 604 peak), peak stayed soft/low for the rest of the 8 minute stopwatch timing.

On save file singal 4 fifth or sixth 50 step concerning 0.7mW power, peak dissapeared shortly at start of measurement but due tu cumultive measerin it is not visible in the acq.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

No peak apears after 7 minutes on 0.8mW  
Then starting stopwatch on peak apearing (afer 7 minutes) (peaks sometimes high and sometimes low, did not flag those changes)

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

10 minutes on 0.9mW

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

1mW started on peak

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, menu

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving,32

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, menu

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving